MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

### EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2013

(PROCESSO Nº 23084.008799/2013-28)

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA - UFRA e este Pregoeiro, designado pela Portaria nº 1385, de 27 de maio de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a legislação vigente e pertinente à matéria, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o critério de MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

# DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

DIA: 04 de setembro de 2013

HORÁRIO: 9h (horário de Brasília)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

CÓDIGO UASG: 153034

# SEÇÃO I - DO OBJETO

- Contratação de empresa para fornecimento de material permanentes diversos Mecânicos, Eletrônicos, Hidráulicos e Ferramentas para atender a necessidades do Instituto Ciberespacial – ICIBE, conforme quantidades e especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

  - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

# SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 576.438,63 (Quinhentos setenta e seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) e correrão à conta do Orçamento 2013 conforme despacho na página nº 39 do Processo nº 23084.008799/2013-28.

# SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

  - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFRA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- Não poderão participar deste Pregão:

  - empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a UFRA, durando o prazo da sanção aplicada;

  - empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

  - empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;

  - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

  - empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;

  - empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

  - sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto de demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

  - consórcio de empresa, qualquer de seja sua forma de constituição.

# SEÇÃO IV – DA VISTORIA

- Não se exigirá que o licitante realize vistoria do local de entrega dos bens.

# SEÇÃO V – DA PROPOSTA

- O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

  - Fica vedado o preenchimento do campo Descrição detalhada do objeto ofertado com expressões genérica, que não expressem com clareza o objeto ofertado, como: “conforme o edital”, “conforme edital e seus anexos”, etc. Ou ainda, que se limite a copiar as especificações contidas no Termo de Referência, deve-se informar marca e modelo dos objetos e seus componentes exigidos no edital.

  - O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado para cada item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

  - O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital.

  - O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

  - O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

  - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

- As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

  - Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

  - Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

- As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

  - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da ata de registro de preços, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

# SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas neste dital, no sítio www.comprasnet.gov.br.

- Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

- Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

# SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

- Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

# SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

- Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

- O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

- Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

- Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

- Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

- Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexeqüível.

- Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

- No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

- O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

- Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

# SEÇÃO X - DA NEGOCIAÇÃO

- O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

# SEÇÃO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

- O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de 60 (sessenta) minutos, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

  - Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

  - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à Sala da Comissão de Licitação da UFRA, situada na Av. Perimetral, nº 2501, Bairro Terra firme, CEP: 66.077-830, Belém-PA.

  - O licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

- O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

  - O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da UFRA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

  - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

  - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

# SEÇÃO XII - DA AMOSTRA

- O licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado para enviar amostra para análise da qualidade do produto.

- Não será aceita a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada, que não enviar amostra, ou que não apresentá-la no prazo estabelecido.

- A apresentação de amostra poderá ser dispensada quando se tratar de produto oriundo de linha industrial de produção cujo exemplar já tenha sido aprovado em teste anterior realizado pela UFRA.

- A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou perfeita, configura comportamento inidôneo, punível nos termos deste edital.

- As amostras poderão ser apresentadas, a critério do pregoeiro, pelo licitante provisoriamente em primeiro lugar em até 05 (cinco) dias, após encerramento da etapa competitiva (fase de lances), para que a Universidade, antes de adjudicar o objeto, assegure-se de que o objeto proposto pelo licitante é compatível, de fato, com as especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus Anexos.

- Uma amostra de cada produto ofertado, na mesma ordem do “item” constante do quadro do Anexo I deste Edital, obedecendo às condições ali estabelecidas;

- As amostras serão analisadas por servidor capacitado na presença do Pregoeiro e do licitante, quando este achar necessária e deverão ser entregues na sala da Comissão Permanente de Licitação situado na Av. Perimetral, nº 2501, bairro Terra Firme, CEP: 66.077-830, Belém-PA, com identificação do licitante, discriminando o seguinte: razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, o “item” submetido à análise, número do pregão eletrônico, número do processo ao qual encontra - se vinculado;

- As amostras das empresas vencedoras serão encaminhadas para confronto e controle de qualidade nos atos de entrega do objeto licitado;

- A reprovação da amostra do licitante implicará desclassificação do respectivo item.

- As amostras rejeitadas deverão ser retiradas das dependências da UFRA no prazo de até 10 (dez) dias corridos após comunicação do resultado da análise técnica realizada.

- Após a análise das amostras o Pregoeiro reabrirá o sistema do pregão eletrônico, o qual já estará previamente agendado desde o momento de sua suspensão, divulgando o resultado da análise e dando continuidade ao certame.

- Na hipótese das amostras serem reprovadas ou se o licitante provisoriamente em primeiro lugar desatender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, aplicando os mesmos procedimentos ao licitante anterior, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério de menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta mais vantajosa que atenda o Edital.

SEÇÃO XIII - DA HABILITAÇÃO

- A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da documentação complementar especificada neste edital.

- Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial (Sicaf) deverão apresentar documentos que supram tais exigências.

- Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:

  - Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1;

  - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

  - 1 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnico-operacional que comprove(m) ter o licitante fornecido ou executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas.

- O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes.

- Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em conjunto com a proposta de preços indicada na condição 25, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em prazo idêntico ao estipulado na mencionada condição.

  - Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

  - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à sala da Comissão de Licitação da UFRA, situada na Av. Perimetral, nº 2501, Bairro Terra Firme, CEP: 66.077 - 830, Belém-PA.

  - Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

  - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues e acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

  - Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

  - Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

  - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

  - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

- Se a proposta não for aceitável, ou se a amostra for rejeitada, ou, ainda, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

- Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será declarado vencedor.

SEÇÃO XIV – DO RECURSO

- Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

  - A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

  - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

  - O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contra - razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.

- Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contra-razões de recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

- As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente.

- O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

#### SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

- A homologação deste Pregão compete ao Pró-Reitor de Planejamento e Gestão ou seu Adjunto da UFRA.

- O objeto deste Pregão será adjudicado ao vencedor do item.

#### SEÇÃO XVI – DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

- Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).

- O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

- Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a UFRA poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

- O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela UFRA.

- Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

- Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

#### SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES

- O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf e no cadastro de fornecedores da UFRA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

  - Cometer fraude fiscal;

  - Apresentar documento falso;

  - Fizer declaração falsa;

  - Comportar-se de modo inidôneo;

  - Não assinar a Ata de Registro de Preços;

  - Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;

  - Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

  - Não mantiver a proposta.

- Para os fins do item 75.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

#### SEÇÃO XIX – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

- Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@ufra.edu.br.

- O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

- Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

- Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@ufra.edu.br.

- As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

#### SEÇÃO XX – DISPOSIÇÕES FINAIS

- À Autoridade Competente da UFRA compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

  - A anulação do Pregão induz à do contrato;

  - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

- É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

- No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

  - Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

- Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

- Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

- Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerão as últimas.

- Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da UFRA, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.

#### SEÇÃO XXI – DOS ANEXOS

- São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

  - Anexo I - Termo de Referência;

  - Anexo II - Modelo de Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica;

  - Anexo III - Minuta  do Contrato

#### SEÇÃO XXII – DO FORO

- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, na Seção Judiciária de Belém-PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.

Belém,          de                         de 2013

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

ICIBE - INSTITUTO CIBERESPACIAL

ANEXO I

1 – OBJETIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo o levantamento e caracterização das especificações técnicas dos equipamentos (Mecânicos, Elétricos, Eletrônicos, Hidráulico e Ferramentas, etc.) a ser adquirido, buscar no mercado o orçamento dos custos e indicação da disponibilidade dos recursos orçamentários para fim de balizar a contratação, assim como estabelecer prazo, local de entrega, forma de fornecimento, pagamento e condições de execução contratual do objeto.

2 – OBJETO:

2.1. Fornecimento de materiais permanentes diversos de Mecânicos, Elétricos, Eletrônicos, Hidráulico e ferramentas, conforme descritos e especificados na tabela abaixo.

a) EQUIPAMENTOS:

| N° | Descrição | Und | Quant | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de Treinamento em ENERGIAS RENOVÁVEIS composto por: A) Metodologia de ensino através de conjuntos de manuais que deverão conter problemas propostos, soluções, procedimentos experimentais, questões de revisão e respostas abordando cada tipo de energia. B) Conjuntos de trabalho para testes em diversos tipos de energias: - A) Metodologia: Material de ensino para apoio aos alunos e professores, que contenham no mínimo problemas propostos e soluções, experiências, questões de revisão e respostas. As características pedagógicas dos materiais de treinamento devem fornecer aos alunos e professores informações de conteúdo chave, assim como oportunidades de revisão e testes, incluindo pelo menos: Diagramas e tabelas devem ser projetadas para fornecer reforço visual e clareza dos conceitos que estão sendo discutidos; Os textos devem seguir os princípios de aprendizagem em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e explorar a ciência básica que fornece a base para cada tecnologia mencionada. Os princípios de engenharia devem ser explorados em detalhes, assim como os conceitos de matemática e suas equações que capacitam os alunos; Cada capítulo deve começar com uma lista de objetivos de aprendizagem que deve estabelecer uma base e pré-visualização de conceitos importantes explorados dentro do capítulo; Palavras-chave devem ser apresentadas em negrito e sublinhadas para facilitar a referência de estudo, e definidas no contexto do capítulo; Cada capítulo do sistema de treinamento deve terminar com uma seção de pelo menos 10 questões de múltipla escolha e uma seção com no mínimo 15 questões abertas de revisão. As questões de múltipla escolha devem destinar-se a testar o conhecimento dos conceitos básicos, enquanto que as questões abertas devem ser destinadas para testar e demonstrar habilidades de pensamento crítico; Os procedimentos experimentais práticos devem ser descritos de forma detalhada e devem complementar a riqueza do material teórico, para uma formação completa dos alunos; Os roteiros dos experimentos devem possuir informações correlatas ao material teórico fornecido, contendo esquemas e desenhos orientativos, devendo cada atividade ser detalhada com sequências de instruções para facilitar o aprendizado através da combinação descrita passo a passo e resolução de problemas. O material de apoio ao professor deve ser composto de pelo menos: Respostas para todas as questões de múltipla escolha do final dos capítulos; Propostas de grades de programação como diretrizes para a implementação dos cursos; Respostas a todas as questões abertas de revisão e resultados esperados para que sirvam como indicativos; Apresentação preferencialmente em PowerPoint® incluindo gráficos, tabelas, questões, objetivos e textos chaves, com possibilidade de ser editada pelo professor. Avaliação técnica: Após a fase de lances será solicitado a todos os participantes o envio da metodologia de ensino para análise da equipe técnica que auxilia o pregoeiro. A aceitabilidade da proposta será efetuada somente após verificação das metodologias de ensino, tais como: manual do estudante e outros, a fim de comprovar a veracidade e qualidade das informações fornecidas durante o processo licitatório. A apresentação dos materiais pedagógicos deverá ser preferencialmente em língua portuguesa, opcionalmente em língua inglesa, devendo no ato da entrega do sistema de treinamento, estar em língua portuguesa, salvo softwares de simulação e controle. Deverão ser disponibilizados prospectos e catálogos do equipamento constando tipo, modelo, fabricante e contendo as características técnicas do mesmo, inclusive ilustrado com fotos do equipamento “real”. Não serão admitidas fotos do produto meramente “ilustrativas” ou “desenhos” como forma de apresentação de catálogos e metodologias de ensino. - B) Conjuntos de Trabalho: - B.1) Conjunto para demonstração em Tecnologia de Geração de Energia Limpa. Descrição geral: O conjunto deverá dispor de experimentos de laboratório e teoria compreensiva sobre os princípios da tecnologia de geração de energias renováveis. Deve permitir aos alunos o aprendizado sobre os princípios utilizados em: geração de energia alternativa e avaliação das tecnologias de energia limpa; a operação básica de turbinas eólicas e compreender como uma turbina eólica gera energia a partir do vento; a instalação de turbinas eólicas, configuração e testes; a compreensão e operação da célula solar fotovoltaica básica de como painéis solares geram energia elétrica a partir do sol; instalação, a configuração e teste dos diferentes tipos de tecnologias e aplicações de célula de combustível; o processo de eletrólise usado para gerar hidrogênio e sua instalação; a configuração e teste dos sistemas de células de combustível; aspectos importantes de segurança; conceitos físicos fundamentais de energia e potência; conceitos fundamentais de sistemas solares passivos e ativos; projeto e instalação de sistemas fotovoltaicos de escala residencial. Lista mínima dos experimentos práticos: O sistema, incluindo o painel de trabalho e o material de ensino, deve ser elaborado / projetado para permitir a execução de no mínimo os seguintes experimentos práticos: Fazer as ligações elétricas; Medição de tensão, resistência e corrente; Montagem da turbina de vento; Análise e teste do painel de controle; Preparação, conexão e teste do sistema de armazenamento da bateria; Geração de energia AC; Pesquisa em energia eólica; Projeto de energia eólica; Montagem, configuração e teste dos painéis solares fotovoltaicos; Preparação do sistema de armazenamento em bateria; Religar o painel de controle para conexões externas; Ligar o gerador fotovoltaico diretamente para o sistema de armazenamento; Ligar o desviador regulador de carga; Pesquisa em energia solar; Projeto de sistema fotovoltaico; Carregar e testar o eletrolisador da célula de combustível; Preparando o sistema eletrolisador para o funcionamento operacional; Geração de uma fonte de hidrogênio; Testes e configuração de células de combustível; Examinar o painel de controle de células de combustível; Fornecimento de cargas elétricas a partir de células de combustível; Pesquisa em célula de combustível; Projetos de sistemas de célula de combustível. Especificações técnicas mínimas: - Painel para bancada composto por estrutura metálica e termoplástico com dimensões entre 50 e 70 mm de altura por entre 100 e 130 mm de largura; - Múltiplas unidades de células de combustível (PEM, 12 Watt) para configurações série e paralela para demonstrar os métodos de atender aos requisitos de corrente e tensão específicas para uma determinada carga elétrica; - Turbina eólica residencial (12 Volt, 400 Watt) com proteção contra rotação e velocidade excessiva; - Kit de montagem / instalação de turbina eólica; - Painéis fotovoltaicos (12 VDC, 12 Watt) reforçados com caixa à prova de vandalismo; - Conjunto para montagem / instalação do sistema de placas fotovoltaicas; - Circuitos padrões de controle, monitoração e segurança para cada subsistema das diferentes tecnologias; - Sistema de geração de oxigênio / hidrogênio com base em eletrolisador (mínimo 100 ml/h) com regulagem de pressão para a segurança operacional; - Sistema de armazenamento / entrega de hidrogênio (mínimo de 1 litro), com limitador de volume para a segurança operacional; - Sistema múltiplo de armazenamento em bateria capaz de demonstrar configurações em série, em paralelo e em série / paralelo para suportar um determinado requisito de carga; - Compartimento de proteção da bateria; - Desviador de excesso de carga de energia (configurável 4.5 Amp, modulada em largura de pulso, operação 12 / 24 VDC); - Inversor DC / AC (operação 12 VDC / 120 VAC - 300 Watt); - Cargas elétricas de baixa corrente para aplicações residenciais e de células de combustível de transporte; - Kit de carrinho de controle remoto com motor de velocidade variável 6 VDC; - Conjunto de ferramentas de instalação e teste para sistema de energia solar / eólica. - B.2) Conjunto para demonstração em Tecnologia em Biocombustíveis. Descrição geral: O conjunto deverá dispor de experimentos de laboratório e teoria compreensiva da tecnologia de biomassa e biocombustíveis. Deve permitir aos alunos o aprendizado sobre: a história de combustíveis fósseis; aspectos importantes de segurança; conceitos fundamentais de física e fontes de energia; os conceitos fundamentais de biomassa e de biocombustíveis; o ciclo do carbono e sua relação com os níveis de gases de efeito estufa; os passos necessários para a fabricação de gás de madeira; etanol e combustíveis de biodiesel; as vantagens e desvantagens do uso de biomassa como fonte de combustível; os conceitos fundamentais para transformar biomassa em energia utilizável. Lista mínima dos experimentos práticos: O sistema, incluindo o painel de trabalho e o material de ensino, deve ser elaborado / projetado para permitir a execução de no mínimo os seguintes experimentos práticos: Introdução ao combustível etanol - fermentação; Introdução ao biodiesel; Destilação do etanol; Utilização de biocombustíveis em motores; Utilização com combustível sintetizado em um veículo pequeno de controle remoto; Pesquisa de biocombustíveis; Desenvolvimento de biocombustíveis; Desenvolvimento de um sistema para reaproveitamento de resíduos; Desenvolvimento de um sistema para produção de etanol e biodiesel. Especificações técnicas mínimas: - Painel para bancada composto por estrutura metálica e termoplástico com dimensões entre 50 e 70 mm de altura por entre 100 e 130 mm de largura; - Processador de biodiesel de quatro estágios com transferências de estágio interno controladas pelo usuário e controles de temperatura independentes; - Processador de refluxo de etanol com transferências de estágio interno controladas pelo usuário e controles de temperatura independentes; - Kit de teste de biodiesel; - Três filtros de ar; - Carrinho de controle remoto movido a biodiesel e etanol sintetizados; - Pequeno motor; - Bomba de submersão; - Testador de pH eletrônico e portátil (intervalo de 0 - 14); - Fonte de alimentação DC; - Controlador de temperatura; - Aquecedor de imersão compacto; - Tubulação de latão; - Medidor de álcool / hidro / temperatura com tubo de ensaio; - Recipiente para aquecimento / cozimento; - Kit de titulação; - Tiras de teste de pH; - Nutrientes de levedura, amilase de glicose, hidróxido de sódio, refrigerantes, álcool isopropílico, óleo de canola, bicarbonato de sódio, água destilada, vinagre; - Protetor facial, luvas químicas, aventais químicos; - Caixa elétrica a prova de água; - Conjunto de ferramentas para teste e operação do sistema de biocombustível com hidrômetro. - B.3) Conjunto para demonstração em Tecnologia de Energia Solar Descrição geral: O conjunto deverá dispor de experimentos de laboratório e teoria compreensiva da tecnologia de células fotovoltaicas solares. Deve permitir aos alunos o aprendizado sobre: geração de energia alternativa e avaliação das tecnologias de energia limpa; aspectos importantes de segurança; conceitos físicos fundamentais de energia e potência; conceitos fundamentais de sistemas solares passivos e ativos; projeto e instalação de sistemas fotovoltaicos de escala residencial; solução de problemas em sistemas fotovoltaicos; normas de construção aplicáveis; e interpretação de esquemas e diagramas dos projetos. Lista mínima dos experimentos práticos: O sistema, incluindo o painel de trabalho e o material de ensino, deve ser elaborado / projetado para permitir a execução de no mínimo os seguintes experimentos práticos: Introdução aos sistemas elétricos; Introdução aos painéis fotovoltaicos; Sistemas de potência isolados da rede; Sistemas de energia fotovoltaica acoplados à rede; Projeto de sistema fotovoltaico; Estudo da energia solar; Interpretação de projetos, diagramas e símbolos; Instalação de sistema fotovoltaico. Especificações técnicas mínimas: - Painel para bancada composto por estrutura metálica e termoplástico com dimensões entre 50 e 70 mm de altura por entre 100 e 130 mm de largura; - Dois painéis fotovoltaicos de 12 VDC para no mínimo 50 W; - Estrutura de padrão industrial para montagem do painel fotovoltaico em alumínio, com possibilidade de ajuste mínimo entre 20 e 75 graus com alinhamento e posicionamento precisos; - Circuitos padrões de controle, monitoração e segurança do sistema fotovoltaico; - Caixa de serviço elétrico para no mínimo 150 A / 240 VDC com disjuntores 4 + 15 A; - Pelo menos sete amperímetros para medida / monitoramento nas linhas de fornecimento, carga e do inversor para as diferentes condições de carga / potência; - Sistema de armazenamento em bateria múltiplo capaz de demonstrar as configurações série, paralelo e série / paralelo, compatíveis com os requisitos das cargas; - Lâmpada LED de 12 V; - Caixa de proteção das baterias; - Conjunto de segurança das baterias; - Dispositivo de desvio do excesso de carga configurável de 4.5 A mínimo, modulado em largura de pulso e para operação em 12 ou 24 VDC; - Inversor conectado à rede de 24 VDC / 220 a 240 VAC, mínimo 400 W; - Múltiplos ramos de circuitos de carga elétrica; - Conjunto de ferramentas para teste e instalação do sistema de energia solar; - Fonte de luz de alta potência variável de pelo menos 1200 W; - Conjunto de consumíveis iniciais; - Sistema de distribuição elétrica tipo residencial; - Inversor isolado da rede com possibilidade de simulação em PC; - Um aparelho doméstico. - B.4) Conjunto para demonstração em Hidroenergia Descrição geral: O conjunto deverá dispor de experimentos de laboratório e teoria compreensiva da tecnologia de energia de hidrelétrica. Deve permitir aos alunos o aprendizado sobre: geração de energia alternativa e avaliação de tecnologias de energia limpa; aspectos importantes de segurança; conceitos físicos fundamentais de fontes de energia; os conceitos fundamentais de sistemas de energia de hidrelétrica; a realização de uma avaliação do local, medição da altura da queda de água e vazão; cálculo da capacidade contida na água em movimento para várias condições; configurações; microfontes; questões de dimensionamento, problemas de instalação e manutenção; a economia da energia de hidrelétrica; padrões e regulamentos associados com sistemas de mini e micro geração de hidroenergia. Lista mínima dos experimentos práticos: O sistema, incluindo o painel de trabalho e o material de ensino, deve ser elaborado / projetado para permitir a execução de no mínimo os seguintes experimentos práticos: Introdução aos sistemas elétricos; Hidrodinâmica básica; Hidrelétrica de barragens; Hidrelétrica de cataratas; Hidrelétrica de marés; Pesquisa em hidrelétrica; Projeto de hidrelétrica. Especificações técnicas mínimas: - Painel para bancada composto por estrutura metálica e termoplástico com dimensões entre 50 e 70 mm de altura por entre 100 e 130 mm de largura; - Simulador de leito de rio com turbina de marés para a geração de energia elétrica a partir do rio e correntes de maré; - Simulator com conjunto gerador de turbina com engrenagem e polias motoras para a geração de energia elétrica através do fluxo de água; - Simulador de catarata para a geração de energia elétrica; - Bomba de alimentação e recirculação do fluxo de água através de simuladores; - Bomba de água; - Pequenos motores; - Kit de engrenagens e polias; - Calhas de vidro redondas; - Amperímetro de painel 5 A; - Medidor de vazão com coleta de dados e recursos de registro; - Multímetro digital; - Sistema de armazenamento com múltiplas baterias (tamanho AA recarregáveis); - Caixa de armazenamento; - Caixa elétrica a prova de água; - Lâmpada vermelha 12 V; - Cabos de alimentação; - Conjunto de ferramentas para teste e operação da hidroelétrica. B.5) Conjunto para demonstração em geração de Energia Eólica Descrição geral: O conjunto deverá dispor de experimentos de laboratório e teoria compreensiva da tecnologia de turbina eólica (aerogeradores). Deve permitir aos alunos o aprendizado sobre: geração de energia alternativa e avaliação das tecnologias de energia limpa; aspectos importantes de segurança envolvidos; conceitos físicos fundamentais de energia e potência; conceitos fundamentais de sistemas de energia eólica; projeto e instalação de sistemas de turbina eólica de escala residencial; solução de problemas em sistemas de turbina eólica; normas de construção aplicáveis; e interpretação de esquemas e diagramas dos projetos. Lista mínima dos experimentos práticos: O sistema, incluindo o painel de trabalho e o material de ensino, deve ser elaborado / projetado para permitir a execução de no mínimo os seguintes experimentos práticos: Introdução aos sistemas elétricos; Introdução às turbinas eólicas; Sistemas de turbina eólica isolados da rede; Geração de potência AC; Projeto de sistema de turbina eólica; Estudo da energia eólica; Interpretação de projetos, diagramas e símbolos; Instalação de sistema de turbina eólica; Solução de problemas de sistemas de turbina eólica. Especificações técnicas mínimas: - Painel para bancada composto por estrutura metálica e termoplástico com dimensões entre 50 e 70 mm de altura por entre 100 e 130 mm de largura; - Duas turbinas eólicas de escala residencial de 24 VDC para no mínimo 400 W; - Estrutura para montagem / instalação das turbinas; - Circuitos padrões de controle, monitoração e segurança do sistema de turbina eólica; - Caixa de serviço elétrico para no mínimo 150 A / 240 VDC com disjuntores 4 + 15 A; - Pelo menos sete amperímetros para medida / monitoramento nas linhas de fornecimento, carga e do inversor para as diferentes condições de carga / potência; - Sistema de armazenamento em bateria múltiplo capaz de demonstrar as configurações série, paralelo e série / paralelo, compatíveis com os requisitos das cargas; - Lâmpada LED de 12 V; - Caixa de proteção das baterias; - Conjunto de segurança das baterias; - Dispositivo de desvio do excesso de carga configurável, para operação em 12 ou 24 VDC; - Inversor conectado à rede de 24 VDC / 240 VAC, mínimo 400 W; - Múltiplos ramos de circuitos de carga elétrica; - Conjunto de ferramentas para teste e instalação do sistema de turbina eólica; - Conjunto de consumíveis iniciais; - Sistema de distribuição elétrica tipo residencial; - Inversor isolado da rede com possibilidade de simulação em PC; - Um aparelho doméstico. | UN | 1 | 408.823,83 | 408.823,83 |
| 2 | SISTEMA DE TREINAMENTO EM SPRAY DRIER, COMPOSTO POR: Sistema de Treinamento em Spray Drier, composto por: A) Metodologia de ensino através de conjuntos de manuais que deverão conter informações sobre manuseio e segurança, introdução teórica, apresentação do sistema, procedimentos de montagem, instalação e operação, soluções, experiências e respostas. B) Bancada de trabalho para estudo e montagem de experimentos em spray drier. Características Técnicas do Sistema: Bancada de trabalho capaz de possibilitar diversas montagens em experimentos de spray drier, composta por perfilados em aço inoxidável para fixação dos componentes do circuito que deverão ser capazes de realizar no mínimo os seguintes experimentos: 1) Atomização do leite; 2) Características do sólido: influência do pré aquecimento; influência da temperatura de alimentação; variação na vazão de alimentação; variação na vazão de ar quente; 3) Balanço material. Princípios: O produto a ser tratado é introduzido na câmara de spray drier numa solução pela bomba peristáltica. A solução é injetada na câmara através do bocal, simultaneamente com ar comprimido para obter um spray fino. Um fluxo de ar quente circula através da câmara de pulverização e evapora o líquido do spray. As partículas sólidas formadas são fluidizadas no ar quente. As partículas mais pesadas são coletadas na base da câmara e as partículas mais finas são separadas do fluxo de ar quente no ciclone. O sólido é então recuperado na base do ciclone no frasco de coleta e o ar expelido para fora da unidade. O console de programação é usado para alterar a temperatura do ar e a taxa de injeção da solução. A) Metodologia: Os procedimentos experimentais devem possuir informações correlatas ao material teórico fornecido, devendo cada atividade ser detalhada com sequências de instruções para facilitar o aprendizado através da combinação descrita passo a passo. Manual do estudante: Este conjunto de manuais deverá descrever de forma sequencial as informações sobre manuseio e segurança, introdução teórica, apresentação do sistema, procedimentos de montagem, instalação e operação, soluções, experiências e respostas. Avaliação técnica: Após a fase de lances será solicitado a todos os participantes o envio da metodologia de ensino para análise da equipe técnica que auxilia o pregoeiro. A aceitabilidade da proposta será efetuada somente após verificação das metodologias de ensino, tais como: manual do estudante e outros, a fim de comprovar a veracidade e qualidade das informações fornecidas durante o processo licitatório. A apresentação dos materiais pedagógicos deverá ser preferencialmente em língua portuguesa, opcionalmente em língua inglesa, devendo no ato da entrega do sistema de treinamento, estar em língua portuguesa, salvo softwares de simulação e controle. Deverão ser disponibilizados prospectos e catálogos do equipamento constando tipo, modelo, fabricante e contendo as características técnicas do mesmo, inclusive ilustrado com fotos do equipamento “real”. Não serão admitidas fotos do produto meramente “ilustrativas” ou “desenhos” como forma de apresentação de catálogos e metodologias de ensino. B) Bancada de Trabalho Quadro em aço inoxidável auto-sustentável com quatro pés com placas reguláveis, com no mínimo as seguintes características: Descrição técnica da unidade: - Frasco de alimentação de 2 litros. - Bomba peristáltica com fluxo variável de 0 a 1.5 litros por hora. - Sistema de injeção de ar comprimido: válvula redutora de pressão, válvula de controle. Sistema completamente desmontável para facilitar a limpeza. - Sistema de introdução de ar quente: 70 metros cúbicos por hora. - Câmara de atomização de vidro, circulação simultânea de ar – líquido. - Tubo de vidro para coleta de partículas pesadas. - ciclone de vidro. - Frasco de armazenamento de vidro, 500 ml. - Dimensões e peso aproximados: 500 x 500 x 1100 mm e 60 kg. Instrumentação: - Sondas de temperatura. Painel de controle: - Chave geral. - Liga / desliga da bomba. - Controlador de velocidade da bomba. - Liga / desliga do aquecedor. - Liga / desliga do ventilador. - Controlador da temperatura do ar de entrada. - Indicador da temperatura do ar de saída. Alimentação: - Elétrica: 220 V monofásico, 60Hz. - Potencia: 3 kW. - Ar comprimido: pressão 8 bar, vazão 50 litros por minuto. | UN | 1 | 167.614,80 | 167.614,80 |
|  | R$ Total |  |  |  | 576.438,63 |

3 – JUSTIFICATIVA

3.1. Os itens acima citados neste termo de referência serão utilizados em aulas práticas no LABORATÓRIO DE PROJETOS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS e LABORÁTORIO DE ENSAIOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL, situado no Edifício Acadêmico da Engenharia Ambiental e Energias Renováveis conforme reunião realizada e citado em ATA no dia 13 de Dezembro de 2012. Com o objetivo em atender o ensino e diminuir a deficiência teórica no aprendizado das disciplinas de Energias Renováveis e Aplicações de Fontes de Energias Alternativas de Energia para o curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, criado e citado no seu respectivo PLANO PEDAGOGICO-PPC.

.

4- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

4.1 – Pagar a contratada dentro do prazo legal;

4.2 – Solicitar um servidor para recebimento e fiscalização;

4.3– Prover o exame dos materiais especificação do objeto.

5- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIADES DA CONTRATADA:

5.1 – Entregar todo o material dentro das especificações e prazo estabelecido neste termo, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, dos itens que porventura, estejam fora das especificações e/ou tenham sofridos alguma espécie de dano durante o transporte, independentemente do motivo alegado.

5.2 – O fornecedor obriga-se a proceder à entrega do material na data prevista, em perfeito estado e sem alterações na embalagem e /ou conteúdo.

5.3 – A inobservância ao disposto no subitem 5.1, deste item, implicará no não pagamento do valor devido ao fornecedor, até que ocorra a necessária regularização.

5.4 - Comunicar à administração do contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

5.5 – Manter, durante o período da contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação;

6 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1.As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta do orçamento 2013 da Universidade Federal Rural da Amazônia.

7 - CUSTO ESTIMADO:

7.1. Valor Estimado Total : R$ 576.438,63 (quinhentos e setenta e seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos

8 - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente do contratado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da entrega do material com recebimento definitivo e mediante a Nota Fiscal devidamente atestada pelo Almoxarife da UFRA, seguido da consulta ´´on-line´´ ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

9 –  PRAZO, LOCAL E ENTREGA DO MATERIAL

9.1 - Prazo de Entrega: Máximo de 15 (quinze) úteis dias após cada Autorização de Compra.

9.2 - Localidade onde será executada a entrega dos materiais: O local da entrega será no Almoxarifado da UFRA, situado na Avenida Perimetral, n° 2501, Bairro Terra – Firme, CEP: 66.077-830. Belém – Pará.

9.3 - Horário de funcionamento: O horário de funcionamento do órgão é das 7h30min ás 12h00min e 14h00min às 17h30min.

9.4 - Freqüência e periodicidade do fornecimento: O material deverá ser entregue no almoxarifado de Segunda a sexta-feira no período das 9h00 ás 11h00 e das 14h30 ás 17h00.

10 – Penalidades

| Ocorrência | Penalidades que poderão ser aplicadas |
| --- | --- |
| I) Não retirar a nota de empenho. | a. Impedimento de licitar com a Universidade Federal Rural da Amazônia pelo período de 02 (dois) anos. b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| II) Entregar o objeto fora do prazo estabelecido. | a. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| III) Não efetuar a troca do objeto, quando notificado. | a. Impedimento de licitar com a Universidade Federal Rural da Amazônia pelo período de 01 (um) ano. b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| IV) Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. | a. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| V) Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. | a. Impedimento de licitar com a Universidade Federal Rural da Amazônia pelo período de 01 (ano) ano. b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item ou lote. |
| VI) Não mantiver a proposta ou desistir do lance. | a. Impedimento de licitar com a Universidade Federal Rural da Amazônia pelo período de 01 (um) ano. b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| VII) Comportar-se de modo inidôneo. | a. Impedimento de licitar com a Universidade Federal Rural da Amazônia pelo período de 02 (dois) anos. b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| VIII) Fizer declaração falsa. | a. Impedimento de licitar com a Universidade Federal Rural da Amazônia pelo período de 02 (dois) anos. b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. |
| IX) Apresentar documentação falsa. | a. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. b. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. c. Comunicar ao Ministério Público Federal. |
| X) Cometer fraude fiscal. | a. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. b. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. c. Comunicar ao Ministério Público Federal. |
| XI) Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente pregão eletrônico, em que não se comine outra penalidade. | a. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. |
| XII) Inexecução total. | a. Impedimento de licitar com a Universidade Federal Rural da Amazônia pelo período de 02 (dois) anos. b. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho. |
| XIII) Inexecução parcial do objeto. | a. Impedimento de licitar com a Universidade Federal Rural da Amazônia pelo período de 01 (ano) ano. b. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada. |

11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1. Fica a critério da Administração, solicitar amostras dos materiais ofertados pelo licitante, visando a verificar a qualidade dos mesmos.

11.2. Caso seja solicitado amostras de materiais e desde que aprovadas, servirão de padrão comparativo para o fornecimento total do item.

11.3. As amostras apresentadas poderão ser submetidas a diversos tipos de testes.

ANEXO II

ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos (ou Declaramos) que a empresa ______________________________ ______________________, inscrita no CNPJ (MF) nº ___________________, inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no (a) _____________________________________, forneceu os seguintes produtos ______________________ para este órgão (ou para esta empresa): [inserir lista e especificações dos itens fornecidos]

Atestamos (ou Declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Local e data

_________________________

Assinatura e carimbo do emissor

Observação:

1) 	Este atestado (ou declaração) deverá ser emitido em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor.

ANEXO III

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.  XX/ 2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA E A EMPRESA ________________________.

A Universidade Federal Rural da Amazônia com sede na Av. Perimetral, n° 2501, bairro Terra Firme, município Belém, Estado Pará, CEP 66.077-830, inscrita no CNPJ: 05.200.001/0001-01, neste ato representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Sueo Numazawa, nomeado pelo Decreto Presidencial publicado no D.O.U de 15 de julho de 2009, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ................................., situada à....................................., cidade de ....................., inscrita no CNPJ nº. ............... , neste ato representada pelo Sr. ...........................................(Nacionalidade),(Estado Civil), (Profissão), CIC Nº........................, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 23084.008799 /2013-28 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº XX//2013, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VIGÊNCIA

  - Contratação de empresa para fornecimento de material permanentes diversos Mecânicos, Eletrônicos, Hidráulicos e Ferramentas para atender a necessidades do Instituto Ciberespacial – ICIBE.

  - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

  - Independente de sua transcrição, a proposta do contratado é parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1. DO CONTRATADO

a) fornecer os produtos de acordo com o Termo de Referência e no prazo previsto;

b) fornecer os produtos em observância às especificações contidas no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº xx/2013;

c) manter as condições que possibilitem o atendimento da execução do objeto, a partir da assinatura do contrato e para a finalidade do objeto contratado;

d) responsabilizar-se pelas despesas diretas ou indiretas para o total fornecimento do produto;

e) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

f) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

g) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

2.2. DO CONTRATANTE

a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

f) A UFRA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

g) responsabilizar-se pela publicação resumida do termo de contrato na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária na ação 8282, programa de governo 2032, conforme página 39 do processo 23084.008799/2013-28.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E PAGAMENTO

4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$.................(..........).

4.2. O contratante pagará ao contratado o valor referente ao efetivo fornecimento, no prazo e condições estipulados, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor responsável.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1. A inexecução total ou parcial do objeto e das obrigações assumidas será passível de aplicação das penalidades Administrativas e/ou judiciais, previstas na Lei 8.666/93, com a redação atual, garantida a prévia defesa.

a) Advertência nos casos de ocorrência de problemas de pequena monta ao contratante.

b) Multa de 2% sobre o valor total do contrato, ou de seu remanescente, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, assim como na recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido.

c) Pelo atraso injustificado do início do cumprimento do objeto, o contratado fica sujeito às seguintes sanções:

c.1. Atraso até 05 dias, multa de 0,2% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato.

c.2. Atraso superior a 05 dias, multa de 0,5% por dia de atraso, sobre o valor total do contrato.

5.2. Em caso de reincidência sistemática de falta, as penalidades serão conforme a Lei 8.666/93, sem prejuízo das multas acima previstas, a saber:

a) Rescisão contratual.

b) Suspensão do direito de licitar com a UFRA.

c) Emissão de declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública Federal.

5.3. As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela UFRA.

5.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

5.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado ao contratado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E PUBLICAÇÃO

6.1. Este contrato tem validade de 12 meses, iniciando-se a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, sempre no interesse da Administração, desde que o contratado não tenha sofrido qualquer penalidade durante todo o fornecimento.

6.2. A publicação resumida do termo de contrato será providenciada pela UFRA na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor devidamente designado, conforme portaria de designação emitida pelo Reitor ou Autoridade Competente, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8.1. É competente o Foro da Justiça Federal, Seção judiciária Belém-Pará, para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na execução do presente termo.

8.2. E por estarem de acordo, ajustado e contratado, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belém,         de                           2013.

| CONTRATANTE | CONTRATADO |
| --- | --- |
| Prof. Sueo Numazawa | Sr. xxxxxxxxxxxxxx |
| Reitor da UFRA | nome da empresa |

TESTEMUNHAS: